附件1

上杭县生活垃圾焚烧发电项目及周边区域

环境空气质量监测方案

（一）固体废物

| 类别 | 项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 固体废物 | 焚烧炉渣灼减率 | 1次/季度 |

（二）废气

1.生活垃圾焚烧发电项目污染源在线监控设施比对监测

| 序号 | 比对监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | 1次/季度 |
| 2 | NOX |  |
| 3 | SO2 |  |
| 4 | HCl |  |
| 5 | CO |  |
| 6 | 温度 |  |
| 7 | 压力 |  |
| 8 | 流速或流量 |  |
| 9 | 湿度 |  |
| 10 | 含氧量 |  |

2.生活垃圾无害化处理场生态修复工程（生活垃圾填埋场开挖、筛分项目）异味监测

| 序号 | 排放口 | 监测项目 | 平均时间 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 筛分废气排放口 | 颗粒物 | 1h平均 | 1次/月 |
| 2 |  | 臭气浓度 | 一次浓度值 |  |
| 3 |  | H2S | 一次浓度值 |  |
| 4 |  | NH3 | 一次浓度值 |  |
| 5 | 厂界无组织 | 颗粒物 | 小时浓度值 | 1次/月 |
| 6 |  | H2S | 一次浓度值 |  |
| 7 |  | NH3 | 一次浓度值 |  |
| 8 |  | 臭气浓度 | 一次浓度值 |  |

3.生活垃圾焚烧发电项目污染源

| 序号 | 排放口 | 监测项目 | 平均时间 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 焚烧炉排放口 | 颗粒物 | 1h平均 | 1次/季度 |
| 2 |  | NOX | 1h平均 |  |
| 3 |  | SO2 | 1h平均 |  |
| 4 |  | HCl | 1h平均 |  |
| 5 |  | CO | 1h平均 |  |
| 6 |  | 汞及其化合物 | 测定均值 |  |
| 7 |  | 镉、铊及其化合物 | 测定均值 |  |
| 8 |  | 锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物 | 测定均值 |  |
| 9 |  | 氨 | 一次浓度值 |  |
| 10 |  | 臭气浓度 | 一次浓度值 |  |
| 11 |  | 二噁英类 | 测定均值 | 1次/季度 |
| 12 | 垃圾库事 故排放口 | 臭气浓度 | 一次浓度值 | 视情开展 |
| 13 |  | H2S | 一次浓度值 |  |
| 14 |  | NH3 | 一次浓度值 |  |
| 15 | 餐厨垃圾排放口 | 臭气浓度 | 一次浓度值 | 1次/月 |
| 16 |  | H2S | 一次浓度值 |  |
| 17 |  | NH3 | 一次浓度值 |  |
| 18 | 厂界无组织 | 颗粒物 | 小时浓度值 | 1次/月 |
| 19 |  | H2S | 一次浓度值 |  |
| 20 |  | NH3 | 一次浓度值 |  |
| 21 |  | 臭气浓度 | 一次浓度值 |  |

备注：生活垃圾焚烧发电项目焚烧炉共有2台，其中第2台焚烧炉按监测2次计算；另计划按总价增加5%的费用用于临时性监测。

（三）环境空气质量监测

| 序号 | 监测项目 | 平均时间 | 监测点位及频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SO2 | 24h平均 | 1.监测点位：黄竹小学、604台、杭鑫汇景 2.1次/季度，与污染源监测同步开展2d监测 |
|  |  | 1h平均 |  |
| 2 | NO2 | 24h平均 |  |
|  |  | 1h平均 |  |
| 3 | CO | 24h平均 |  |
|  |  | 1h平均 |  |
| 4 | O3 | 日最大8h平均 |  |
|  |  | 1h平均 |  |
| 5 | PM10 | 24h平均 |  |
| 6 | PM2.5 | 24h平均 |  |
| 7 | TSP | 24h平均 |  |
| 8 | NOx | 24h平均 |  |
|  |  | 1h平均 |  |
| 9 | Pb | 一次浓度换算 |  |
| 10 | 苯并〔a〕芘 | 24h平均 |  |
| 11 | Cd | 一次浓度换算 |  |
| 12 | Hg | 一次浓度换算 |  |
| 13 | As | 一次浓度换算 |  |
| 14 | Cr（Ⅵ） | 一次浓度换算 |  |
| 15 | NH3 | 1h平均 |  |
| 16 | H2S | 1h平均 |  |
| 17 | HCl | 24h平均 |  |
|  |  | 1h平均 |  |
| 18 | 臭气浓度 | 一次浓度值 |  |
| 19 | 二噁英类 | 测定均值 |  |