
水表、燃气表强制检定送检制度

         （征求意见稿）
为规范本辖区水表、燃气表强制检定工作，解决送检无序、人员管理松散、场地占用等问题，依据相关法规，结合上杭县质量计量检测所实际工作情况，制定本制度。

本制度适用于上杭县内未获得计量专项授权的各燃气公司、供水公司向上杭县质量计量检测（以下简称县计量所）所送检燃气表、水表等有关工作。

 一、送检计划管理 

1.年度计划报送：有检定需求的企业需在每季度末月30日前，将下一季度的送检计划电子版及盖章纸质版同时报县市场监管局广价计股和县计量所。

2.溯源时段规避：县计量所每年4月、7月中下旬为燃气表检定装置省院溯源检定时间、7月中下旬为水表检定装置省院溯源检定时间，各企业应尽量避免在此时间段送检，具体时间可提前咨询县计量所。

3.月度计划调整：每月25日前可提交下月送检计划调整申请，调整后月度送检量波动幅度不得超过季度计划月度平均量的30%。

4.临时送检申请：因突发工程需临时送检时，需至少提前5个工作日提交书面申请，说明原因、数量及紧急程度。 

二、送检准备与交接管理 

1.强检申报准备：每批次计划送检前，送检公司需提前完成水表、燃气表强检申报准备工作，填写统一格式的《水表、燃气表检定送检单》，并加盖单位公章。

2.物流送检安排：送检表具通过物流到货送检时，送检公司需提前联系县计量所确定具体卸表时间、对接人员等相关事宜。

3.现场交接要求：各送检公司须派专人现场清点送检数量，携带强检送检单到县计量所办理送检手续。送检的表具应按型号、规格分类包装并做好标识。

三、检定与取件管理 

1.检定周期：县计量所收到符合要求的燃气表后，应在15个工作日内完成检定（特殊情况需延长的，需提前告知送检公司）。

2.取件规定：检定完成后，送检公司需在接到通知后3天内拉走该批次燃气表，避免占用场地。逾期超15日未取的，计量所有权妥善处理，费用及后果由送检公司承担。取件时需携带取件人身份证原件及复印件办理取件手续。

四、备用表管理 

各送检公司平时需准备一定数量的备用表，确保有备无患，避免影响工程进度。
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