专项计量授权监督管理制度
（征求意见稿）

为进一步强化计量授权事中事后监管责任，确保被专项授权单位履行授权义务，保持技术水准，严格在授权的区域和项目范围内开展量值传递工作，提高计量检定工作质量，充分发挥专项计量授权在量值传递工作中的积极作用，依据相关法律法规，制定本制度。
一、年度报告。被授权单位应按照闽市监办【2019】34号文件中的附件《福建省法定计量检定机构监督检查表》的条款要求进行梳理和自查，对发现的问题及时整改并形成自查报告，采取“半年一小结，年终一总结”的方式，于每年6月20日和11月20日前向县市场监管局报送。
[bookmark: _GoBack]二、检定台账报送。被授权单位于每月30日前报送上一周期完成检定的强检计量器具台账至县市场监管局及县计量所。
三、复核检定：县市场监管局业务股室组织辖区监管所及县计量所于每月10日前按不少于5%的抽检比例，对被授权单位开展抽检，并由县计量所进行检定。县计量所对抽检的计量器具进行复核检定并于25日前将检定结果报送至县市场监管局。原则上复核检定合格率应达到100%，复核检定合格率大于等于99%且小于100%，被授权单位应认真分析原因，召回已检计量器具进行复检，并将结果上报县市场监管局及县计量所。县市场监管局按实际情况，次月起加大抽检比例（最高不大于20%）。复核检定合格率小于99%时，被授权单位应暂停开展该项目的检定工作，采取措施认真整改，并经县市场监管部门重新考核确认后方可继续开展检定工作。
县市场监管局将加大对被授权单位执法查处力度，对检查发现存在违法、违规行为的被授权单位，将依法从严查处。




