

龙岩市上杭县2024年第一季度
城市饮用水用户水龙头水监测结果

根据省政府《福建省水污染防治行动计划工作方案》的要求以及《福建省城市用户水龙头水质监测工作方案》的精神，我县开展了城区饮用水用户水龙头水质监测工作，2024年第一季度抽检水龙头12份，合格12份，合格率100.0%。监测结果详见下表：
	序号
	指标
	限值
	监测值
	检测指标合格率（%）
	备注

	
	
	
	最大值
	最小值
	

	1
	总大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL)
	不得检出
	未检出
	未检出
	100.0

	2
	耐热大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL)
	不得检出
	未检出
	未检出
	100.0

	3
	大肠埃希氏菌(MPN/100mL 或CFU/100mL)
	不得检出
	未检出
	未检出
	100.0

	4
	菌落总数(CFU/mL)
	100
	0
	0
	100.0

	5
	砷(mg/L)
	0.01
	0.0081
	0.0017
	100.0

	6
	镉(mg/L)
	0.005
	<0.00006
	<0.00006
	100.0

	7
	铬（六价）(mg/L)
	0.05
	0.005
	<0.004
	100.0

	8
	铅(mg/L)
	0.01
	0.0035
	0.00045
	100.0

	9
	汞(mg/L)
	0.001
	0.0006
	0.0002
	100.0

	101
	氰化物(mg/L)
	0.05
	<0.0016
	<0.0016
	100.0

	112
	氟化物(mg/L)
	1.0
	0.5
	0.2
	100.0

	123
	硝酸盐（以N计）(mg/L)
	10
	1.5
	<0.15
	100.0

	134
	三氯甲烷(mg/L)
	0.06
	0.028
	0.0051
	100.0

	14
	一氯二溴甲烷(mg/L)
	0.1
	0.0036
	0.00012
	100.0

	15
	二氯一溴甲烷(mg/L)
	0.06
	0.0059
	0.0011
	100.0

	16
	三溴甲烷(mg/L)
	0.1
	<0.00012
	<0.00012
	100.0

	17
	三卤甲烷(mg/L)
	1
	0.5709
	0.104533
	100.0

	18
	二氯乙酸(mg/L)
	0.05
	0.02
	<0.0036
	100.0

	19
	三氯乙酸(mg/L)
	0.1
	0.02
	0.007
	100.0

	2017
	氯酸盐(mg/L)
	0.7
	0.03
	<0.005
	100.0

	2118
	色度（铂钴色度单）位）
	15
	5
	<5
	100.0

	2219
	浑浊度（NTU）
	1
	0.8
	<0.5
	100.0

	23
	臭和味
	无异臭、异味
	无异臭、
异味
	无异臭、异味
	100.0

	24
	肉眼可见物
	无
	无
	无
	100.0

	25
	pH
	6.5～8.5
	7.74
	7.15
	100.0

	26
	铝(mg/L)
	0.2
	0.19
	0.04
	100.0

	27
	铁(mg/L)
	0.3
	0.25
	0.061
	100.0

	28
	锰(mg/L)
	0.1
	0.059
	0.0063
	100.0

	29
	铜(mg/L)
	1.0
	0.095
	0.001
	100.0

	3027
	锌(mg/L)
	1.0
	0.11
	<0.0009
	100.0

	28
	氯化物(mg/L)
	250
	24
	11
	100.0

	3129
	硫酸盐(mg/L)
	250
	11
	1.4
	100.0

	320
	溶解性总固体(mg/L)
	1000
	132
	55
	100.0

	33
	总硬度（以CaCO3计）(mg/L)
	450
	47
	13
	100.0

	34
	高锰酸盐指数(以Ｏ２计) (mg/L)
	3
	1.6
	0.3
	100.0

	35
	氨(以N计) (mg/L)
	0.5
	0.2
	0.04
	100.0

	36
	游离氯(mg/L)
	0.05-2
	0.68
	0.05
	100.0
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龙岩市上杭县城区饮用水用户水龙头水质监测结果季报表
      （第一季度）
                                       报告时间：2024 年3月30日
	监测点
	监测地址
	监测时间
	监测情况

	
	
	
	监测
份数
	监测
项目
	不合格
项目
	合格
份数
	监测
合格率

	1-南
	南塔路1号
	2024.1.2
	1
	36
	0
	1
	100.00%

	2-南
	金鑫路16号
	2024.1.2
	1
	36
	0
	1
	100.00%

	3-东
	振兴路15号
	2024.1.2
	1
	36
	0
	1
	100.00%

	4-东
	东二环北五巷3号
	2024.1.2
	1
	36
	0
	1
	100.00%

	5-西
	金岗山路7号
	2024.1.2
	1
	36
	0
	1
	100.00%

	6-西
	金山路D5幢6号
	2024.1.2
	1
	36
	0
	1
	100.00%

	7-西
	北环西路187号
	2024.1.2
	1
	36
	0
	1
	100.00%

	8-北
	北环东路  19号
	2024.1.2
	1
	36
	0
	1
	100.00%

	9-北
	同康1路1号
	2024.1.2
	1
	36
	0
	1
	100.00%

	10-中
	江滨路158号
	2024.1.2
	1
	36
	0
	1
	100.00%

	11-中
	北大路62号
	2024.1.2
	1
	36
	0
	1
	100.00%

	12-中
	人民路289号
	2024.1.2
	1
	36
	0
	1
	100.00%
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