
附件
上杭县县城建成区水体清单

	序号
	街道/镇
	水体名称
	水体类型
	面积(m2)/长度(km)
	水质现状
	起点
	终点
	现场情况
	是否为黑臭水体

	
	
	
	
	
	氨氮（mg/L）
	溶解氧（mg/L）
	透明度（cm）
	名称
	经度
	纬度
	地名
	经度
	纬度
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	临城镇
	汀江
	河流
	19km
	0.13
	8.51
	70
	第二实验小学水西校区段
	116.426134
	25.073305
	龙湾大桥段
	116.451529
	24.997581
	无异味
	否

	2
	临城镇
	濑溪
	河流
	4km
	0.76
	8.81
	30
	濑溪水上运动中心段
	116.397708
	25.049959
	濑溪中石油加油站段
	116.365087
	25.047438
	无异味
	否

	3
	临城镇
	丰山溪
	河流
	0.9km
	0.92
	7.44
	40
	驷马桥安置房旁丰山溪汇入口
	116.400779
	25.050413
	丰山溪上杭县环卫所旁
	116.400972
	25.059057
	无异味
	否

	4
	临城镇
	苦竹溪
	河流
	1km
	0.62
	9.05
	35
	鸿旺生态园附近汇入口
	116.432676
	25.065752
	上杭顺鑫汽修附近
	116.434644
	25.073879
	无异味
	否

	5
	临城镇
	安乡溪
	河流
	2.4km
	0.26
	8.62
	47
	安乡溪汇入口
	116.453809
	24.994191
	安乡桥旁
	116.448455
	25.019983
	无异味
	否
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